## 附件1
附件1.报价表
序号 | 货物名称 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 | 品牌技术参数 | 单价(元) | 合计(元)
1 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-4*185+1*95mm2（含安装） 参考品牌：相当于或优于桂林国际、银杉电缆 （从学生公寓东27栋旁配电房引线，增加两组线径为185平方的三相电线至东菜市场，长度约200米，两组共约400米。) | 米 | 400
2 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-4*25+1*16MM2（含安装） 参考品牌：相当于或优于桂林国际、银杉电缆 | 米 | 60
3 | 电力电缆头 | 电力电缆头 YJV-4*185+1*95mm2（含安装） | 组 | 4
4 | 电力电缆头 | 电力电缆头 YJV-4*25+16mm2（含安装） | 组 | 4
5 | 电力保护管 | CPVC160,壁厚≥5.5mm（含安装） | 米 | 200
6 | 电力保护管 | CPVC75,壁厚≥3mm（含安装） | 米 | 60
7 | 塑壳断路器 | MCCB/380/3P/350A~400A（含安装） 参考品牌：相当于或优于常熟、上海人民、罗格朗 | 台 | 2
8 | 智能电表 | 三相费控智能电能表DTSU1225 含CT安装 参考品牌：相当于或优于深圳北电仪表、科陆电子、安科瑞 | 个 | 2
9 | 拆除及恢复原路面 | 拆除原路面、挖电缆管沟土方、管沟回填、余土外运、恢复原路面等 | 项 | 1
总报价（人民币大写）： （￥ 元） 注：以实际发生的工程量结算。竞标报价必须包括供货所需的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、验收、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。
法定代表人或法定代表人授权代表签字： 供应商名称（盖章）： 日 期：
验收及质保 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，质保期不少于36个月。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 3、质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。保修期满前1个月内成交人负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护。
售后服务要求 |  | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行注明外，服务内容如下： 1、免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试合格，免费现场培训2-3人至掌握设备操作及日常维护。各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。 2、出现故障必须在2小时内做出响应，24小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决,因此产生的所有一切费用均由成交供应商承担。 3、所供货物不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 4、至少一年两次电话回访以及对设备维护。
交货期及地点 |  | 1、交货期：签订合同之日起10日(历日)内整体完成现场施工及设备供货安装调试并交付验收。 2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。
其他要求 |  | 1、投标报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、装修施工垃圾清理及排放、完工清场清洁、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 2、规范标准：采购标的须执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。